心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台建立

遴选文件

云南省阜外心血管病医院

2025年07月

目 录

第一章  遴选公告	1

1.遴选事由	1

2.遴选项目概况	1

3.参加遴选的申请人资质要求	1

4. 报名	2

5. 响应文件的递交	3

6.发布公告的媒介	3

7.联系方式	3

第二章  遴选须知	4

遴选申请人须知前附表	4

一、总  则	6

1.项目概况	6

2.采购内容	6

3.遴选申请人资格要求	6

4.遴选文件的获取	6

二、遴选文件	6

5.遴选文件的组成	6

6.遴选文件的澄清、修改	6

三、响应文件	7

7.响应文件编写注意事项	7

8.响应文件构成	7

9.有效期	7

10.响应文件的编制	7

四、响应文件的提交	8

11.响应文件的密封与标记	8

12.递交响应文件的截止时间和地点	8

五、遴选	8

13.遴选过程的保密	9

14.出现下列情形之一的，将终止遴选采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：	9

六、遴选结果	9

15.采购服务单位的确定	9

16.遴选结果通知书	9

17.签订合同	10

七、其他事项	10

18.质疑和投诉	10

19.遴选文件编制依据	10

20.需要补充的其他内容	10

第三章  合同书样式及主要条款	11

第四章  响应文件格式	20

一、响应报价表	22

格式1	23

资格证明文件	23

营业执照	24

法定代表人身份证明书	25

法定代表人授权委托书	26

申请人基本情况表	27

信誉与财务	28

拟派团队配置表	29

资质证书	30

经营活动中没有重大违法记录	31

遴选申请人资格要求中要求的其他文件	32

格式2	33

响应函	33

格式3	34

品牌资质证书	34

格式4	35

类似业绩情况表	35

知识产权	36

格式6	37

技术规格偏离表	37

格式7	38

技术方案	38

格式8	39

需求理解程度	39

格式9	40

科研产出经验	40

格式10	41

实施方案	41

格式11	42

系统售后方案	42

第五章  项目需求	43

第六章  遴选程序和评审办法	53

遴选程序和评审办法前附表	53

（一）遴选方法	57

（二）遴选标准	57

（三）遴选程序	57

3.1 实质性要求审查	57

3.2 遴选、比较与评价	57

3.3 遴选结果	58

# 第一章  遴选公告

## 1.遴选事由

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规要求，心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台建立项目采用遴选方式招选服务商，欢迎符合本公告资质要求的申请人参加遴选。

## 2.遴选项目概况

2.1 项目名称：心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台建立

2.2 采购人：云南省阜外心血管病医院

2.3 项目概况：本项目作为国家科技重大专项子课题，通过构建心血管创新器械上市后主动监测平台，对心血管器械进行安全性、有效性和卫生经济学评价。项目执行期共4年。现需招选服务商与采购人合作开发心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台，采购人出资不高于300.00万元，服务商投资不低于1000.00万元（若服务商投资低于1000.00万元，其响应文件作否决处理）。

2.4 采购内容：建立心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台，通过高效准确地识别和采集包括患者信息、器械信息、治疗干预、检验检测、影像学评估和随访问卷等信息，完成5-6类心血管创新器械的主动监测，并对器械进行安全性、有效性和卫生经济学评价，建设具备智慧化分析决策功能的心血管创新器械上市后监测评价体系，需完成授权发明专利2项、软件著作权2项，详见“第五章 项目需求”。

2.5 项目执行期：四年。

2.6 平台开发节点要求：

（1）自合同任务书签订之日起30天内，完成平台试运营工作；

（2）自合同任务书签订之日起3个月内，完成5类器械的 PMS（上市后监测）、EDC（电子数据采集）模块开发，并投入运营；​

（3）自合同任务书签订之日起9个月内，完成平台全模块的试运行工作；​

（4）自合同任务书签订之日起至课题执行期内，按运行实际情况配合平台优化工作。

2.7 采购方式：公开遴选。

2.8 评分办法：综合评分法。

## 3.参加遴选的申请人资质要求

3.1申请人须在中华人民共和国境内注册的独立法人单位（企/事业单位），能够独立承担民事责任，确保项目的顺利实施和责任的明确划分，提供营业执照或其他类似法定凭证。

3.2信誉与财务：无不良记录、违法失信记录及重大经营风险，需提供近3年（2022年至2024年）财务审计报告。财务审计报告应经具有资质的会计师事务所审计，真实反映单位的财务状况、经营成果和现金流量。同时，单位应具备良好的资金筹措能力和资金管理能力，以保障项目经费的及时投入和合理使用。

3.3团队配置：固定专业服务团队不少于5人，团队成员应保持稳定，在项目执行期间不得随意更换，如确需更换，需提前向项目牵头单位提出申请，并提供新成员的资质证明材料，经批准后方可更换。具体岗位及要求如下：

（1）项目负责人：需具备3年以上医疗信息化项目经验，熟悉医疗器械监测相关业务流程，能够统筹协调项目各环节工作，确保项目按计划推进。需提供相关项目经验证明材料，如项目合同、验收报告等。

（2）科研经费财务人员：需要对接采购方，熟悉国家科技专项资金管理规定，能够准确编制项目经费预算，严格按照规定使用经费，及时进行经费核算和报告。

（3）模块开发团队：含AI算法工程师、数据架构师等岗位。AI算法工程师需具备扎实的机器学习、深度学习等理论知识，有医疗数据处理相关算法开发经验；数据架构师需熟悉数据仓库、数据建模等技术，能够设计合理的数据架构，保障数据的高效存储和处理。团队成员需提供社保缴纳证明。

（4）为提高沟通协调效率，在平台密集开发、维护的关键阶段，由服务商派驻至少1名驻场工程师至采购方所在地开展工作。

注：按要求提供证明材料，未要求提供证明材料的对团队配置提供承诺书。

3.4资质要求：具备网络安全等级保护三级及以上备案证明（或测评报告），且在有效期内，符合《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）。单位应建立完善的网络安全管理制度和技术防护体系，定期进行网络安全检测和评估，确保平台的信息安全。

3.5参与本次遴选活动前三年内（2022年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次遴选前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（较大数额罚款是指200万元以上罚款））。

3.6本项目不接受联合申请。

3.7本项目不允许分包、转包。

## 4. 报名

4.1凡有意参加的申请人，持法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证或授权委托人身份证原件、营业执照或其他类似法定凭证（原件及加盖公章的复印件）到云南省阜外心血管病医院报名（遴选文件由申请人在云南省阜外心血管病医院官方网站：http://www.ynfwyy.com/自行下载）。

地址：云南省昆明市五华区沙河北路528号云南省阜外心血管病医院门诊楼 二楼超声科医生 办公室。

报名时间：2025年07月28日至2025年08月01日（北京时间），每日上午08时00分至11时00分，下午14时00分至17时00分（节假日除外）；申请人应在规定的报名时间内（另有规定时除外）到采购人地址报名并登记备案，否则不能参与本项遴选。

## 5. 响应文件的递交

5.1请各潜在的遴选申请人按要求提供的材料编制目录、页码，顺序装订成册，每项加盖公司印章，每册加盖骑缝章，准备贰份严密封装后，在规定的截止时间前递交到指定地点。

5.2提交响应文件截止时间及遴选开始时间：2025年08月05日上午10时00分（北京时间）。提交响应文件地点及遴选地点：云南省昆明市五华区沙河北路528号云南省阜外心血管病医院三号会议室（1.2号楼裙楼2楼）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

## 6.发布公告的媒介

本次遴选公示发布于云南省阜外心血管病医院官方网站：http://www.ynfwyy.com/

## 7.联系方式

采购人：云南省阜外心血管病医院

地    址：云南省昆明市五华区沙河北路528号

联 系 人：孔老师

联系电话：18313003940

# 第二章  遴选须知

## 遴选申请人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 云南省阜外心血管病医院 |
|  | 项目名称 | 心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台建立 |
| 2 | 采购内容 | 建立心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台，通过高效准确地识别和采集包括患者信息、器械信息、治疗干预、检验检测、影像学评估和随访问卷等信息，完成5-6类心血管创新器械的主动监测，并对器械进行安全性、有效性和卫生经济学评价，建设具备智慧化分析决策功能的心血管创新器械上市后监测评价体系，需完成授权发明专利2项、软件著作权2项，详见“第五章 项目需求”。 |
| 3 | 遴选申请人资格要求 | 见第一章“遴选公告”。 |
| 4 | 遴选文件获取 | 见第一章“遴选公告”。 |
| 5 | 遴选文件组成 | 要求提供的服务、采购过程及合同条款在遴选文件中均有说明，遴选文件共六章，各章的内容如下： 第一章 遴选公告 第二章 遴选申请人须知 第三章 合同书样式及主要条款 第四章 响应文件格式 第五章 项目需求 第六章 遴选程序及方法 |
| 6 | 遴选文件澄清修改 | 采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收遴选文件的遴选申请人，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。 |
| 7 | 响应文件编写 | 按照“第四章 响应文件格式”编写 |
| 8 | 响应文件构成 | 按第四章“响应文件格式”要求填写 |
| 9 | 遴选有效期 | 90日历天。 |
| 10 | 响应文件编制 | 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按遴选文件要求由遴选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 10.1 | 响应文件份数 | 正本一份，副本一份，电子版一份（PDF格式） |
| 11 | 响应文件密封与标记 | 遴选申请人应将正、副本相应文件加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。 响应文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、遴选申请人名称、详细通讯地址、邮政编码。 |
| 12 | 递交响应文件的截止时间和地点 | 时间：2025年08月05日上午10时00分（北京时间） 地点：云南省昆明市五华区沙河北路528号云南省阜外心血管病医院三号会议室（1.2号楼裙楼2楼）。 |
| 13.1 | 遴选报价 | - 1.本项目对采购人出资金额及申请人投资金额分别进行报价。 - 2.招标控制价：采购人出金额不高于300万元，申请人投资金额不低于1000万元，否则按否决投标处理。 3.合同签订后，合同价款不因服务期限延长或缩短、人工费涨跌、物价波动、汇率浮动、国家或地方政府法律法规变动、国家或地方政府相关部门发布的任何调价文件等任何因素作而作调整。 |
| 13.2 | 遴选小组 | 遴选小组由采购人代表1人和评标专家库抽取的专家4人组成。 |
| 13.3 | 成交候选人数量 | 1-3个。 |
| 14 | 遴选过程的保密 | 在遴选中，遴选的任何一方不得透露与遴选有关的其他遴选申请人的技术资料、价格和其他信息。遴选开始后，直到授予申请人合同止，凡是属于审查、澄清、遴选和比较的有关资料以及成交建议等均不向遴选申请人或其他人员透露。 |
| 15 | 终止采购、重新采购 | 出现下列情形之一的，将终止遴选采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 因情况变化，不再符合规定的遴选采购方式适用情形的； 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 在报名参加遴选的申请人不足3家的。 |
| 16 | 遴选结果 | 采购人应当在评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的候选人中，按照综合得分由高到低的原则确定申请人。 |
| 17 | 遴选结果通知书 | 在云南省阜外心血管病医院官方网站（http://www.ynfwyy.com/）上公告,同时向成交的代理机构发出成交通知书。 |
| 18 | 签订合同 | 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据遴选文件和成交申请人的响应文件订立书面合同。成交申请人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。 |
| 19 | 质疑和投诉 | 以书面形式向采购人纪检监督部门提出质疑。 |
| 20 | 遴选文件编制依据 | 参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规编制。 |
| 21 | 需要补充的其他内容 |  |
| 21.1 | 遴选程序和方法：综合评分法 第六章“遴选程序和方法”第2.1款资格审查标准规定的内容，为参加遴选的申请人必须具备的资格条件，凡有一条不满足的申请人不再参与评审。请各参加遴选的申请人仔细阅读资格审查标准。 |  |
| 21.2 | 递交响应文件时，遴选申请人应提交核验的证照： 法定代表人遴选时，需提供： ①法定代表人身份证明书（原件） ②法定代表人身份证（原件） 授权委托代理人遴选时，需提供： ①法定代表人身份证明书（原件） ②法定代表人授权委托书（原件） ③授权委托代理人身份证（原件） |  |

## 一、总  则

### 1.项目概况

1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，现对心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台建立进行公开遴选。

1.2 本项目采购人、项目名称及项目编号：见“遴选申请人须知前附表”。

### 2.采购内容

2.1详见第五章“项目需求”所列服务。

### 3.遴选申请人资格要求

3.1详见：“遴选公告”

### 4.遴选文件的获取

4.1报名时间：详见：“遴选公告及前附表”。

4.2报名地点：详见：“遴选公告及前附表”。

4.3携带资料：详见：“遴选公告及前附表”。

## 二、遴选文件

### 5.遴选文件的组成

要求提供的服务、采购过程及合同条款在遴选文件中均有说明，遴选文件共六章，各章的内容如下：

第一章  遴选公告

第二章  遴选申请人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  项目需求

第六章  遴选程序及方法

### 6.遴选文件的澄清、修改

6.1 参加遴选申请人应认真审核遴选文件，如有疑问的，遴选申请人可以在 “遴选申请人须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。

6.2 采购人将以书面形式答复所有获取遴选文件的遴选申请人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

6.3采购人对已发出的遴选文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为遴选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收遴选文件的遴选申请人，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

6.4采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有获取遴选文件的遴选申请人。

6.5在遴选过程中，遴选小组可以根据遴选文件和遴选情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动遴选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目遴选小组根据与遴选申请人遴选情况可能实质性变动的内容见遴选申请人须知前附表。

## 三、响应文件

### 7.响应文件编写注意事项

7.1 遴选人应仔细阅读遴选文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“项目需求”）和商务条件后，编写响应文件。

7.2 对遴选文件提出的实质性要求和条件作出响应是指遴选人必须对遴选文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

### 8.响应文件构成

8.1遴选人编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

### 9.有效期

9.1 在“遴选申请人须知前附表”规定的有效期内，遴选申请人不得要求撤销或修改其响应文件。

9.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购人以书面形式通知所有遴选申请人延长有效期，申请人拒绝延长有效期的其响应文件无效。

### 10.响应文件的编制

10.1 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按遴选文件要求由遴选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

10.2 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或申请人法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.3响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具遴选申请人单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。

10.4 响应文件应准备正本一份，并按“遴选申请人须知前附表”中规定的数量准备文件的副本。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、遴选申请人名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准。

10.5 响应文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。

## 四、响应文件的提交

### 11.响应文件的密封与标记

11.1 遴选申请人应按“遴选申请人须知前附表”中规定的正本和副本的数量提交响应文件。

11.2 遴选申请人应将正、副本文件加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

11.3 响应文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、遴选申请人名称、详细通讯地址、邮政编码。

### 12.递交响应文件的截止时间和地点

12.1 响应文件的递交不得迟于“遴选申请人须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，采购人不予接收。

12.2 遴选申请人必须在规定时间内将响应文件递交到“遴选申请人须知前附表”规定的地点。

12.3除“遴选申请人须知前附表”另有规定外，遴选申请人所递交的响应文件不予退还。

## 五、遴选

### 13.遴选

13.1遴选报价：详见《遴选申请人须知前附表》

13.2采购人将在“遴选申请人须知前附表”规定的时间和地点进行遴选，遴选申请人的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

13.3 遴选由遴选小组负责。遴选小组由采购人代表1人和评标专家库抽取的专家4人组成。

13.4 遴选原则

遴选小组对各遴选申请人的响应文件进行详细评审。遴选小组按照得分的高低推荐1-3个成交候选人，并标明排列顺序。

13.5 遴选程序和方法

遴选小组按照第六章“遴选程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行遴选。

13.6遴选文件第六章“遴选程序和方法”前附表第2.1款实质性要求为遴选文件的实质性内容，未实质性响应遴选文件的遴选申请人的响应文件将按无效处理，该遴选申请人不得再继续参加遴选。

13.7遴选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求遴选申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。遴选申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

遴选小组要求遴选申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。遴选申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。遴选申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 14.遴选过程的保密

在遴选中，遴选的任何一方不得透露与遴选有关的其他遴选申请人的技术资料、价格和其他信息。遴选开始后，直到授予申请人合同止，凡是属于审查、澄清、遴选和比较的有关资料以及成交建议等均不向遴选申请人或其他人员透露。

### 15.出现下列情形之一的，将终止遴选采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

15.1因情况变化，不再符合规定的遴选采购方式适用情形的；

15.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.3在报名参加遴选的申请人不足3家的。

## 六、遴选结果

### 16.采购服务单位的确定

16.1采购人应当在评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的候选人中，按照综合得分由高到低的原则确定申请人。

### 17.遴选结果通知书

17.1采购人将确定遴选结果，在云南省阜外心血管病医院官方网站（http://www.ynfwyy.com/）上公告,同时向成交的代理机构发出成交通知书。

17.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

17.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交代理机构拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

17.4采购人无义务向未选定的遴选申请人解释未选定原因和退回响应文件。

### 18.签订合同

- 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据遴选文件和成交申请人的响应文件订立书面合同。成交申请人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

## 七、其他事项

### 19.质疑和投诉

19.1遴选申请人认为遴选文件、遴选过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人纪检监督部门提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

19.2遴选申请人提供的质疑书应符合相关法律法规的规定并包括以下主要内容：

（1）遴选申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。

19.3 采购人将在收到遴选申请人的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

19.4遴选申请人对遴选过程或者结果提出质疑的，采购人可以组织原遴选小组协助处理质疑事项，并依据遴选小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人应当将相关情况报监督部门备案。

### 20.遴选文件编制依据

本遴选文件是参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规编制。

### 21.需要补充的其他内容

21.1需要补充的其他内容：见“遴选申请人须知前附表”。

# 第三章  合同书样式及主要条款

（以最终签订的合同为准）

合同编号：

心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台建立

合作合同书

委托方（甲方）：云南省阜外心血管病医院

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

甲方：云南省阜外心血管病医院

乙方：

甲乙双方根据心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台建立实际需求，经双方协商达成一致，签订以下内容：

- 一、合作内容、形式和要求

1、合作内容：

2、合作形式：

3、合作要求：

- 二、项目组成员及岗位职责

乙方拟定项目人员岗位职责表，经甲方书面认可后形成合同附件。未经甲方书面同意，乙方不得更换项目负责人及项目组成员，同时甲方有权根据项目进展情况要求乙方更换项目负责人及项目组成员。《云南省阜外心血管病医院心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台建立项目部人员及岗位职责》必须在合同签订之前完成并经甲方书面认可甲方书面盖章确认。

- 三、工期要求：

1、本项目执行期：4年。

2、任务时间节点：

（1）自合同任务书签订之日起30天内，完成平台试运营工作；

（2）自合同任务书签订之日起3个月内，完成5类器械的 PMS（上市后监测）、EDC（电子数据采集）模块开发，并投入运营；​

（3）自合同任务书签订之日起9个月内，完成平台全模块的试运行工作；​

（4）自合同任务书签订之日起至课题执行期内，按运行实际情况配合平台优化工作。

- 四、质量要求、技术标准

符合国家、地方及行业规范标准要求，满足甲方需求。

- 五、随机资料和配套附属设备要求

乙方按照成品软件生产厂商规范提供的全套资料（以光盘介质形式提供）以及正版的软件安装介质。软件需要提供目标可执行软件（以光盘介质形式提供）、用户手册文档。硬件设备须为全新未使用的合格产品并提供三包凭证。

- 六、配套消耗品要求及长期供应优惠条件

乙方提供配套配件及消耗品并承诺按市场最低价供应，市场最低价是指在甲方提出需求时乙方及其投标产品厂家出售同类产品的最低价格，如果是投标时的备品备件、易耗品、选配件，则乙方必须承诺不高于投标时的价格进行供应。

- 七、系统缺陷及漏洞维护

1、系统本身（含软件）出现的缺陷、漏洞由乙方进行终身免费维护，包括人工费、材料费及其他各种维护费，甲方不承担任何费用。系统本身的缺陷、漏洞指非人为因素导致的功能上、性能上的缺陷。

2、如出现系统缺陷及漏洞的情况，乙方应无条件根据甲方的具体要求进行更换、重作或者重新使用新的无缺陷的系统等，保证甲方能正常使用。对于替代产品的要求也应符合合同的约定，即性能指标不低于且价格不高于投

标产品，符合质量要求及技术标准等，同时，如造成甲方损失的，由此造成的全部损失及法律责任由乙方承担。

3、乙方应当保证不会因系统缺陷及漏洞而导致设备、产品达不到技术规格要求，影响甲方的正常使用。否则，由此造成的全部损失及法律责任由乙方承担。

- 八、验收地点、方式

验收地点：云南省阜外心血管病医院。

测试方式：由甲方测试系统，测试范围包含但不限于稳定性、响应速度、易用性、可用性、完成度等。

- 九、安装、调试要求

- ♦合同签订之日起  日历日内，乙方向甲方提供一份书面的安装现场条件指南，以供甲方准备现场安装环境。

- ♦乙方应严格按照本合同约定的质量要求、标准规范和要求进行安装调试。

- ♦在甲方认可的条件下，乙方派出项目服务团队进驻现场，实施开发、安装、调试工作。本合同实施期内，甲方不承担任何费用（如：维护费、人工费、差旅费等）。

- ♦乙方工作人员在开发、安装、调试、维护系统过程中（包括但不限于因意外事件或安全责任事故等）所受到一切人身损害、财产损失的责任（包括垫付医药费等责任）由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

- ♦乙方在开发、安装、调试、维护过程中，如果造成甲方、甲方工作人员或者第三方人身、财产等损害的，由乙方承担全部责任及损失。

- ♦乙方开发、安装、调试工作不得影响甲方的正常办公秩序，甲方并有权对开发、安装、调试工作进行监督，乙方应按照甲方要求执行。否则，如造成甲方损失的由乙方负责。

- 十、验收及验收标准

1.系统测试

1.1系统测试应以本合同技术指标、参数和质量要求、技术标准约定的内容为依据，服务商应编制测试方案，经采购方最终批准后执行；服务商应提交经采购方认可的测试方案。

1.2 如果系统测试结果没有满足或没有达到测试方案的要求，服务商应在采购方要求的时间内无偿进行整改后，重新进行系统测试；系统实施仍应在规定时间内完成，如果重新测试的时间已超过约定工期（工期已迟延），则服务商应当承担违约责任。

1.3系统测试结果满足并且达到测试方案的要求后，服务商整理完成《系统测试报告》。

2.验收

2.1项目验收应以本合同技术指标、参数和质量要求、技术标准约定的内容为依据。

2.2项目验收应提交包括但不限于以下文档：实施计划、详细设计方案、培训计划、测试报告、项目实施总结报告、系统运行总结报告。

2.3项目的验收由服务商在满足验收条件后提出验收申请，本合同工程验收合格后，甲乙双方共同签署《项目验收报告》。

2.4本合同工程验收期间，采购方不承担任何费用（如：维护费、人工费、差旅费、材料费等）。

- 十一、成果目标

1、授权发明专利2项、软件著作权2项。

2、成果归属

2.1由双方独立完成的成果知识产权归属完成方；

2.2由双方共同完成的成果知识产权根据贡献进行归属权划分；

2.3双方对共同拥有的成果知识产权拥有继续进行非商业研究，但:继续研究的内容不得泄露给第三方，如任一方就继续研究的内容申请专利，未经另一方事先书面同意，不得以任何形式进行转让或授权许可。

- 十二、保修期及售后服务

1、本合同工程最终验收合格后，自《项目验收报告》签字之日起，即进入质保期，质保期  年运维服务项所有费用均由乙方承担相应费用，以及今后软件免费升级及永久的技术支持。

2、乙方必须向甲方及最终用户提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候7*24小时的热线技术支持服务，必须对甲方及最终用户所反映的任何问题在30分钟之内得到及时响应。需到现场解决的问题，乙方必须24小时内到达现场并解决问题。如拒不到现场解决问题，乙方将向甲方偿付       元/次的违约金。

3、质保期及维保期内，乙方对其供应的产品提供终身维护服务，需要到现场维护的，必须保证按照约定的时限内到现场维护（不可抗力及人为故意损坏除外）。

- 十三、培训

乙方针对系统维护人员、管理人员、操作人员等用户对象提供技术培训，培训方式为现场培训、集中培训。具体培训时间由甲乙双方另行协商。对于乙方提供的培训，甲方无需支付任何费用。

- 十四、知识产权

针对本合同项目技术成果的程序源代码、计算机软件的著作、技术秘密以及技术资料等知识产权及其他相应权利，甲乙双方按照以下约定确定有关权利归属等事项：

1、甲、乙双方同意：乙方履行本合同约定的义务，受甲方委托从事软件开发所形成的软件产品中的软件著作权、技术秘密等知识产权归乙方所有，但甲方有权免费使用。

（1）乙方作为本合同项目软件产品的唯一著作权人或授权代理人，享有软件产品的署名权，该软件产品上应注明甲方的姓名或者名称；

（2）甲、乙双方同意本合同项目软件产品的发表权、修改权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权以及应当由著作权人享有的其他权利均由乙方所有；

2、甲方应按本合同的约定向乙方提供乙方履行本合同所需的相关资料、数据。同时，乙方同意：甲方提供的所有资料、数据以及因本合同项下软件系统运行产生的所有数据资料的所有权均归甲方所有，乙方不能保留复本。并且，未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的所有信息数据、资料提供用于本项目软件系统之外的系统或者提供给任何第三方使用。项目建设完成后，乙方应当在通过甲方验收合格后 3日内将资料、数据退还甲方。

3、甲、乙双方任何一方如违反上述约定，侵犯对方所合法享有的知识产权等权益，经守约方催告后15天日仍不纠正违约行为或者采取合理的补救措施的，违约方应向守约方按本合同总金额50%支付违约金；如果因此给守约方造成经济损失的，还应当赔偿守约方所受到的全部经济损失。

4、乙方保证所提供的产品及服务不侵犯任何第三方的合法权益（包括但不限于知识产权、所有权等在内），并确保甲方免受任何第三方的要求或索赔。否则，由此造成的全部法律责任及经济损失由乙方承担。

5、甲、乙双方任何一方如违反本条约定，经守约方催告后15天日仍不纠正违约行为或者采取合理的补救措施的，违约方应向守约方按本合同总金额50%支付违约金；如果因此给守约方造成经济损失的，还应当赔偿守约方所受到的全部经济损失。

- 十五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 1.负责合同签订后项目实施的协调工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制）。

- 2.负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境。

- 3.负责及时组织设备到货及项目验收。

- 4.按合同规定享有乙方提供的服务。

- 5.甲方有权根据项目进展情况要求乙方更换项目负责人及项目组成人员，并有权监督、检查乙方履行合同的情况，提出意见或要求，乙方应执行甲方意见或要求。

- 6.甲方有权每年对乙方进行考核，考核办法详见附件三。

7．甲方有权根据公司、子公司运行需要，增加、调整流程或表单。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方项目组成员不得随意调换或擅自离开指定地点。

2.应保证设计和实施的服务满足现行国际标准、国家标准的要求；满足云南省阜外心血管病医院技术要求，并保证本合同工程的实施质量合格；若不能满足合同约定的质量标准，乙方必须按照甲方要求无条件整改，直至甲方满意为止。否则，乙方应承担违约责任，赔偿甲方由此受到的全部损失。

3.乙方应严格按照招投标响应文件及合同、附件等文件约定的工期、进度、质量要求进行施工。

4.乙方在软件交付甲方使用之前，需提供软件运行所需的硬件及软件的环境详细配置说明。

5.参与甲方组织的本合同项目的验收。

6.对甲方提出的表单、流程的增加或调整乙方需无条件执行，且不收取任何费用。

- 十六、保密和安全

- 1.甲乙双方应当遵守国家有关保密法律、法规，确保本项目建设系统中所涉及的保密信息及资料的安全。

- 2.依本合同约定、依甲方事先声明或者甲方在相关资料上注明“保密”、“秘密”、“机秘”等的相关资料、信息，均构成保密资料、信息，乙方对此均负有保密义务，上述资料、信息除已为公众所知悉或者甲方主动公开的以外，乙方保证：

（1）除因工作需要并得到甲方明确书面指示外，不得使他人获得或使用（或计划使用）上述信息；

（2）不得为自己利益使用或计划使用这些信息；

（3）不得窃取、复制或公开包含这些信息的文件或拷贝；

（4）不得直接或间接地向甲方内部、外部无关人员泄露这些信息；

（5）除因工作需要外,不得向甲方其他工作人员打听这些信息，不得以不正当方式窃取这些信息，指使或暗示或诱导他人以不正当方式窃取这些信息，以不正当的方式偷拍、复制、偷走样品或材料或文件，引诱或胁迫他人披露信息等；

（6）对因工作需要而保管、接触或使用的有关包含有这些信息的文件、数据等，应妥善对待及采取合理加密措施，未经甲方书面许可不得超出工作范围使用或置放。

- 3.负有上述保密义务的人员包括：乙方、乙方股东、乙方的董事、经理等高级管理人员、乙方的继受者以及与乙方有关联关系的任何第三人。上述保密义务不因本合同履行完毕而终止，并且乙方履行保密义务除遵守上述约定外，还需遵守我国相关法律、法规的规定（特别对于甲方提供资料中涉及国家机密的部分），否则由此导致的一切法律责任及后果均由乙方承担。

- 4.乙方需与参与本项目系统建设的乙方工作人员签订保密责任书，规定工作人员必须履行保密责任，并加强保密教育和管理。

- 5.乙方应将系统建设中涉及网络运行、安全防范、故障诊断等技术及参数设置资料提供给甲方。

- 6.乙方若违反上述条款之一，甲方有权解除合同，要求乙方退还甲方已支付的全部款项并追究乙方的经济责任，若造成国家秘密泄漏的，按照国家有关法律、法规追究相应的法律责任。

- 7.不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

- 十七、不可抗力

不可抗力是指当事人所不能预见，无法抗拒并不能克服的意外事故，如地震、台风、海啸、战争等等。如果发生不可抗力因素，甲乙双方应按以下条款执行：

- 1、不可抗力发生后，受影响的一方应在2日内书面形式通知另一方，同时应提供一份有权机构出具的证明函。

- 2、不可抗力发生后，受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后2日内以书面形式通知另一方。

- 3、发生不可抗力的一方，必须取得上级有关部门的证明，并在理应取得证明的两个日历日内以书面形式提供给另一方。

- 4、不可抗力发生后，甲乙双方各自承担由于不可抗力因素造成的损失。

- 5、若不可抗力持续作用超过30天（含30天），未受影响的一方有权以书面形式通知另一方解除合同。

- 十八、税务

乙方承担我国有权机构根据国家税收法律和法规征收的所有与合同执行有关的税费。

- 十九、合同价款：

投资金额（人民币    元）大写：元正，小写：￥   .00 元。

- 二十、违约责任：

1、若乙方违反履行合同的计划、工期出现任何逾期行为，乙方将向甲方每日偿付合同总额百分之二的违约金；逾期30日以上，甲方有权提前解除合同；合同解除后，乙方应返还甲方已付款并赔偿甲方全部损失。

2、乙方违反本合同保修期及售后服务承诺，造成甲方损失，乙方应向甲方承担违约责任，由此给甲方造成的全部经济损失由乙方赔偿。如乙方未按照合同第十一条保修期及售后服务内容服务，乙方将向甲方偿付   元/次的违约金

3、若乙方违反本合同约定，且未按甲方要求及时纠正的，甲方和有权提前解除合同，合同解除后，乙方应返还甲方已付款，并赔偿甲方全部损失。

4、合同生效后，乙方不得擅自解除合同，否则，应按照合同总额为标准向甲方支付违约金，并返还甲方全部已付款，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。

5、乙方不得擅自变更《项目组成员》，如擅自变更项目负责人的，应支付合同总价  万元的违约金，甲方并有权解除合同，合同解除后，乙方应返还甲方已付款并赔偿甲方全部损失；如乙方擅自变更其他项目组成员的，按照每人次    元的标准支付违约金。

7、甲方有权从应付款中扣除乙方给甲方造成的损失（包括但不限于违约金等在内），不足部分有权继续追偿。

- 二十一、解决合同纠纷的方式：

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，甲、乙双方本着公平、公正、友好协商的原则进行协商，如果协商不能达成一致意见，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

- 二十二、本合同其他未尽事宜，按《民法典》的有关规定执行。

- 二十三、本合同一式份，甲方执  份，乙方执  份，每份具有同等法律效力。

- 二十四、本合同附件以及在本合同履行过程中经甲乙双方协商一致后签订的补充协议均是本合同的有效组成部分，并与本合同具有同等法律效力，合同附件的解释顺序即为本合同附件的序号顺序。

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

经办部门负责人：

经办人：

乙方：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

合同签定日期：  年  月  日

# 第四章  响应文件格式

心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台建立

响应文件

遴选申请人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月       日

## 一、响应报价表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 遴选报价 | 采购人出资金额： 元（大写： ） |
|  | 申请人投资金额： 元（大写： ） |
| 说 明 |  |

遴选申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

年       月        日

## 格式1

## 资格证明文件

1. 所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

2. 遴选申请人提交的材料将被保密，但不退还。

格式1-1：

### 营业执照营业执照或其他类似法定凭证

1）申请人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2）申请人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；

3）申请人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”；

（以上证照提供复印件加盖公章）

格式1-2：

### 法定代表人身份证明书

遴选申请人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （遴选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证复印件。

遴选申请人：                    （盖单位章）

年       月        日

格式1-3：

### 法定代表人授权委托书

本授权书声明： （遴选申请人）      的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （项目名称）    项目的遴选。代理人在本项目遴选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

遴选申请人：        （全称）      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

职      务：

代理人身份证号码：

年       月        日

附：委托代理人详细地址：

电话：

注：在资格证明文件中附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

格式1-4：

### 申请人基本情况表

| 1 | 遴选申请人名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 电话： | 联系人： |
| 4 | 传真： | 电子邮箱： |
| 5 | 注册地： | 注册年份 |
| 6 | 遴选申请人资质等级证书 （若有，请附有关证书的复印件） |  |
| 7 | 主营范围 1、 2、 3、 4、 … … |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

遴选申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

年       月        日

格式1-5：

### 信誉与财务

- 1）无不良记录、违法失信记录及重大经营风险，需提供近3年（2022年至2024年）财务审计报告。财务审计报告应经具有资质的会计师事务所审计，真实反映单位的财务状况、经营成果和现金流量。

- 2）具备良好的资金筹措能力和资金管理能力，以保障项目经费的及时投入和合理使用。

- （提供证明材料或承诺函）

格式1-6：

### 拟派团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术 职称 | 在本项目 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供拟投入本项目人员身份证、学历证、相关证书(若有)、项目负责人经验证明材料（项目合同、验收报告）等证明材料复印件。

2、提供拟投入本项目人员有效的劳动合同或社保缴纳证明。

格式1-7：

### 资质证书

具备网络安全等级保护三级及以上备案证明（或测评报告），且在有效期内，符合《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）。单位应建立完善的网络安全管理制度和技术防护体系，定期进行网络安全检测和评估，确保平台的信息安全。

格式1-8：

参与本次遴选前三年内（2022年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次遴选前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（较大数额罚款是指200万元以上罚款））

格式自拟

格式1-9

### 遴选申请人资格要求中要求的其他文件

注：遴选文件要求及申请人认为需要提交的其他资格证明材料。

## 格式2

## 响应函

致：               （采购人名称）

我方仔细研究了（项目名称）   项目遴选文件的全部内容，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表  （遴选申请人全称）   参加遴选，报价（采购人出资）    元（大写：    ）（投资金额）    元（大写：    ）。并提交响应文件正本一份，副本   份。

据此申请书，签字人兹宣布同意如下：

1. 我方同意将按遴选文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部遴选文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为该遴选文件公平公正，不存在倾向性，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 本遴选自响应文件开启之日起有效期为90天。

4． 同意应贵方要求提供与本次遴选有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的遴选申请人作为选定的服务人的行为。

6．除非另外达成协议并生效，你方的成交通知和本遴选文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

7．在此我方郑重承诺：我方将按采购人的需求提供后续服务。

与本次遴选有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

遴选申请人：              （全称）                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                             （签字）

日期：            年       月       日

## 格式3

## 商务条款偏离表

申请人须逐条对应遴选文件中要求的商务条款，认真填写本表。

商务条款是指：遴选文件第五章《项目需求》中要求的平台开发节点要求、合作要点、验收及验收标准、等要求。

项目名称：

| 序号 | 遴选文件页码及条目号 | 遴选文件的商务条款 | 申请文件的商务条款 | 响应情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申请人：                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：   年       月      日

## 格式4

## 品牌资质证书

（复印件加盖公章）

## 格式5

## 类似业绩情况表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 服务内容 | 项目起、止时间 （年/月/日） | 项目金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可扩展，根据“技术评审”要求，在表格后须附业绩证明材料复印件。

格式6

## 知识产权

（提供证书复印件、加盖公章）

## 格式7

## 技术规格偏离表

申请人须逐条对应遴选文件中要求的技术条款，认真填写本表。

技术条款是指：遴选文件第五章《项目需求》中要求的技术要求。

项目名称：

| 产品名称 | 序号 | 遴选文件技术规范、要求 | 投标产品技术参数 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.申请人应根据投标产品的真实参数及功能填报本表。

2.上表中“偏离”一列，申请人须如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于遴选文件要求的，按“正偏离”填写；低于遴选文件要求的，按“负偏离”填写；满足遴选文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标产品技术参数”一列中写明投标产品实际的技术参数。

3.上表“序号”一列，应对应该产品在第五章《项目需求及技术要求》中的序号。

4.各申请人必须对遴选文件第五章《项目需求》中的要求，逐条作出全面、真实的反映。

注：带有“▲”标识的条款，需提供系统截图等相关证明材料。若功能描述或系统截图与参数需求存在较大差异时，则不得分。

5.申请人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在申请文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

申请人：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：       年    月    日

## 格式8

## 技术方案

根据遴选文件及自身情况编写，格式自拟

## 格式9

## 需求理解程度

根据遴选文件及自身情况编写，格式自拟

## 格式10

## 科研产出经验

根据遴选文件及自身情况编写，格式自拟

## 格式11

## 实施方案

根据遴选文件及自身情况编写，格式自拟

## 格式12

## 系统售后方案

根据遴选文件及自身情况编写，格式自拟

# 第五章  项目需求

- 一、项目介绍

本项目作为国家科技重大专项子课题，通过构建心血管创新器械上市后主动监测平台，对心血管器械进行安全性、有效性和卫生经济学评价。项目执行期共4年。现需招选服务商与采购人合作开发心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台，采购人出资不高于300.00万元，服务商投资不低于1000.00万元（若服务商投资低于1000.00万元，其响应文件作否决处理）。

- 二、总体目标

建立心血管疾病创新器械上市后的主动监测及登记平台，通过高效准确地识别和采集包括患者信息、器械信息、治疗干预、检验检测、影像学评估和随访问卷等信息，完成5-6类心血管创新器械的主动监测，并对器械进行安全性、有效性和卫生经济学评价，建设具备智慧化分析决策功能的心血管创新器械上市后监测评价体系，需完成授权发明专利2项、软件著作权2项。

- 三、技术细节要求

- （一）项目技术标准和规范

- 1.系统概述

构建以真实世界数据驱动为核心的智能监测评价平台，打通“数据采集→标准化治理→多源融合→智能分析→决策支持”全链路。平台以EDC系统为统一入口，依托标准数据集实现快速研究部署，通过中央随机化增强科研严谨性，利用智慧随访延伸数据链条，借助聚合平台整合多维度证据池，最终在分析平台完成安全预警、有效性评价及卫生经济学建模，形成覆盖器械全生命周期的主动监管闭环。

2.项目建设应遵从的规范标准。

2.1遵循《医疗器械真实世界研究设计和统计分析注册审查指导原则》《医疗器械真实世界研究检查要点（试行）》：确保开发的平台能对上市后的器械开展规范研究。

2.2遵循《医疗器械通用名称命名规则》《医疗器械通用名称命名指导原则》《国家药监局关于发布医疗器械唯一标识系统规则的公告》：确保器械唯一的产品标识，便于平台数据采集与整合的准确性。

2.3《国际疾病分类》（ICD-9、ICD-10、ICD-11）：确保疾病诊断和编码的标准化，便于数据统计和分析。

2.4 《医疗卫生领域信息交换标准》HL7 V3：规范临床数据交换格式，提高不同系统间数据共享和交换的兼容性。

2.5 数据符合临床数据交换标准协会(CDISC)的标准：确保临床数据在不同系统和平台间的无缝传输。

2.6 支持SDTM数据集：用于向监管部门递交统一标准的数据，提高审评效率。

2.7 支持ADaM数据集：分析数据模型。制定了创建分析数据时所要执行的标准。

2.8 遵循美国FDA 21 CFR Part 11标准的电子记录和电子签名：确保临床科研数据的真实性和可靠性。

2.9 遵循GCP药物临床试验管理规范：保障临床科研过程的质量和合规性。

3.总体要求

3.1 标准化和开放性

系统的标准化和开放性必须遵循，要实现信息通讯与共享，须规范信息技术标准。采用业务内标准的技术体系和设计方法，使系统具备高兼容性。在使用新技术的同时，充分考虑技术的国际标准化，严格按照国际国内相关标准设计实施。

3.2 前瞻性和可扩展性

系统和平台在实用可靠的前提下还要具备一定的可扩展性，满足未来和不同医疗机构His、Lis、医保以及国家监管部门等系统对接，关联可穿戴监测设备，完成智能化统计分析并实现自动化报表呈现等功能。技术上立足于长远发展，选用开放性系统，使系统和将来的新技术能平滑过渡。并充分考虑系统升级、扩容、扩充和维护的可行性。

3.3 实用性和方便性

系统建设采用稳定可靠的成熟技术，保证系统长期安全运行。确保系统应用后能为各级业务和管理节点提供智能化的网络信息环境，以提高管理水平和工作的效率。通过合理的界面和功能设置，方便用户使用。

3.4 安全性和保密性

遵循有关信息安全标准，具有切实可行的安全保护和保密措施，确保数据永久安全。系统应提供多方式、多层次、多渠道的安全保密措施，防止各种形式与途径的非法侵入和机密信息的泄露，保证系统中数据的安全。

3.5 稳定性和可靠性

系统建成并投入使用后，在成本可以接受的条件下，从系统结构、设计方案、设备选型、厂商的技术服务、维护响应能力以及备件供应能力等方面考虑，使系统故障发生的可能性尽可能少，对各种可能出现的紧急情况有可行的应急预案。

（二）详细参数要求

- 数据聚合平台

- 数据聚合平台具备强大的数据处理能力，能够高效整合来自医院信息系统数据、心血管疾病器械检查数据、第三方穿戴设备数据等不同数据源，实现数据的清洗、转换、整合和分析。平台支持多种数据格式，包括但不限于结构化数据、半结构化数据和非结构化数据，确保数据的全面性和准确性。

| - 序号 | - 项目 | - 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 数据接入能力 | 1.支持对接医院医疗系统（HIS/PACS/LIS/DRGS/CVIT）、医保数据系统及可穿戴设备等数据源，实现设备数据自动采集与集中存储； 2.兼容至少10种以上常见医疗设备的数据接口，如 USB、蓝牙、Wi-Fi、HL7 FHIR 等； 3.支持第三方机构检测数据导入，兼容格式包括不限于 Excel、CSV、XML、PDF等。 |
| - 2 | 多数据源聚合 | 支持跨研究、跨中心、跨器械类型的数据汇总，可按时间、地域、器械型号等维度进行数据聚合，汇总结果需支持实时更新。 |
| - 3 | 第三方可穿戴设备管理 | 支持自动采集第三方设备数据，实现实时或定时同步；▲支持设备注册、绑定、解绑、状态监控等功能，可查看设备连接状态、数据采集记录等信息。（需提供系统截图） |
| - 4 | 数据清洗与转换 | 支持对数据进行清洗，去除冗余、错误和重复的数据，确保数据质量。同时，根据研究需求对数据进行转换，形成标准化的数据格式。 |
| - 5 | NLP自然语言识别 | ▲利用自然语言处理技术，对清洗和转换后的文本数据进行语义理解和信息抽取，为后续的智能分析和决策提供有力支持。（需提供系统截图） |
| - 6 | 数据可视化 | 将海量、复杂的数据通过图表、图像等形式直观展现出来。支持多种数据可视化类型，如折线图、柱状图、饼图、趋势图等，以及自定义的图形展示，满足不同层次的数据分析需求。 |
| - 7 | 数据申请与下载 | 1.支持按变量维度进行数据申请、审批、下载，审批流程可自定义（如研究者申请→项目负责人审批→数据管理员授权）； 2.团队内部数据共享需支持精细化权限控制，如只读、读写、导出等； 3.下载的数据支持脱敏处理，去除患者隐私信息，如姓名、身份证号等，脱敏合规性需符合《个人信息保护法》及医疗数据安全相关规定。 |
| - 8 | 用户权限设置 | 提供细粒度权限控制能力，可自定义角色权限模板，精确分配数据访问、操作及管理范围，确保多角色协作下的数据安全隔离。 |
| - 9 | - 智慧可视化大屏 | - 支持具有直观性和互动性的可视化大屏。通过动态数据驾驶舱的形式，为用户提供研究项目的实时全景洞察。支持多种数据可视化形式，以便用户根据不同需求灵活选择。 |

- 上市后研究EDC平台。

- 本平台作为主动监测体系的核心数据入口，专为医疗器械真实世界研究场景深度优化，突破传统EDC系统仅适用于严格临床试验的局限。通过构建动态可扩展的电子数据采集架构，实现临床诊疗与科研数据的一体化融合。

- 为适应真实世界研究的复杂性，搭建“动态CRF”机制——研究进行中可随时按需增删变量（如新增随访指标或安全性预警字段），并通过版本控制功能自动追溯数据修订轨迹，彻底规避传统EDC因方案变更导致的数据重建风险。

| 序号 | 项目 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多项目管理 | 允许自行搭建和管理研究项目，提供灵活的项目设置和管理功能。 1.支持创建项目、编辑项目、复制项目、删除项目等过程管理，实现科研项目/课题流程、进度以及科研项目的实时管理； 2.支持多个项目的一站式展示和管理； 3.支持在原单中心项目中拓展为多个中心；支持对分中心患者进行管理； 4.支持在项目首页进行概览展示，包括入组人数，项目进度等。 |
| 2 | 器械、专病变量模版 | ▲系统需内置器械、专病数据模型模板，支持对内置模板进行调用、修改等操作。支持通过勾选的方式快速建立EDC项目。（需提供系统截图） |
| 3 | eCRF构建与管理 | - 支持eCRF拖拽式排版，支持多选题、图片题、自增题、附件题、语音题、多级联动题目； - 题目排版支持一行放置多个题目； - 支持通过Excel方式批量修改CRF变量。 |
| 4 | AI智能质控系统 | 支持通过AI和统计算法自动扫描可疑数据，一键发送数据质疑，提示录入员进行修改。 |
| 5 | 数据核查 | 1.支持通过零代码或低代码的方式设置核查规则，包括缺失值、数据范围、日期比较、逻辑核对等，进行一键自动核查，核查出问题的发送质疑给医生或患者； 2.支持项目管理员添加数据监查员DM，对项目数据进行监查，对研究数据、随访录音进行人工审核并提出质疑； ▲3.数据核查状态应该包括数据SDV、数据签名、数据冻结、数据锁定；（需提供系统截图） 4.支持跨表单数据校验，通过A表单的数据判断B表单数据是否符合逻辑； 5.支持设置逻辑规则，不符合逻辑规则时，系统自动发送质疑； |
| 6 | OCR识别 | ▲通过OCR技术，可高效、准确识别患者重要医疗文书和检查报告，包括病案首页、手术记录、出院记录、出院结算单、冠脉CTA、超声心动图、动态心电图等，利用自然语言处理、机器学习、知识图谱等人工智能技术将不规范的文字表达进行结构化和标准化处理。（需提供系统截图） |
| 7 | 医学编码 | 1.支持院内医疗数据的标准化编码互通，可以方便开展检索、数据同步等功能； ▲2.支持包括 MedDRA 国际编码体系、WHO-Drug 药学编码体系。（需要提供MedDRA和WHOdrug的官方授权证明，未提供不得分） |
| 8 | 图片与视频资料 | 1.支持医生或患者手机拍照上传，上传成功后可以在不同设备上同步查看。 2.同一患者的图片可自动汇总，同时支持在同一页面的打开、对比，一次可以开启多张图片。 |
| 9 | 图片查看与对比 | 同一患者的图片应该可以自动汇总，同时支持在同一页面的打开和对比，一次最多可以开启9张。 |
| 10 | 电子签名 | 支持患者和医生的电子签名，方便患者可以在手机、平板端进行签字。 |
| 11 | 患者管理 | 跟踪患者筛选、入组、完成、退出、脱落状态，记录状态变更并进行自动保存，包括事件、时间节点、状态变更类型、数据来源方式、源数据等。 |
| 12 | 患者进度管理及可视化呈现 | 根据研究方案，形成患者研究进度并展示，在重要时间节点，例如随访窗口，对研究者进行通知提醒，支持通过图表、日历图等形式直观展示每日随访进度及患者列表。 |
| 13 | 项目可视化 | ▲通过动态交互式图表、仪表板等方法，可视化呈现项目总体进展情况，纳入患者地域、中心、器械分布，人群特征，以及重要结局、质控指标。（需提供系统截图） |
| 14 | 查询权限分配系统 | 实现精细化的数据权限管理，保障数据的安全性和合规性，根据不同用户角色提供相应的数据访问权限。 1.提供审批通过及未审批数据列表管理， 已审批通过数据可直接下载。 2.支持平台管理员或具备审批权限的管理人员，统一审批所有数据库中的数据导出申请，包括查看导出的数据内容，填写拒绝反馈等，保证数据安全。 ▲3.支持通过页面无代码权限树的方式定义新的角色和权限。（需提供权限树配置页面截图） |
| 15 | 数据筛选 | 1.以树状形式添加多个搜索条件，支持复杂条件搜索，多个搜索条件之间的“并且”“或者”关系灵活切换。 2.不同类型数据不同搜索规则，数值型指标采用“大于”“小于”“等于”等规则，文本型指标采用“精确等于”“包含”“不包含”等规则。 - 支持多组筛选条件之间的二次组合。 |
| 16 | 数据导入/导出 | 1.支持导出空白CRF，格式包括不限于PDF、Excel等； 2.支持具有权限的用户导出系统默认备份数据集或者自定义数据集，导出的数据格式兼容 Excel、SPSS、SAS、R 等常见数据分析软件； 3.支持按照变量字段、人群、中心维度自定义数据集。 - 4.支持以PDF、PNG、JPG等格式导出图表、图片。 |
| 17 | 适配电脑/IPAD/手机端 | 采用响应式架构设计，自动适配不同终端屏幕尺寸，确保在电脑、平板及移动设备上保持完整功能体验。 |

- 微信随访系统。

基于微信开发受访者自报告模块，无需单独下载APP。调查对象可以通过扫描二维码，绑定本系统，同时和系统中的数据进行关联。可实时采集受试者自主报告的数据。研究者也可以通过设置随访规则，对调查对象进行自动定时通知，以增加调查对象随访率和就诊粘性。支持发送电子表单至受访者，支持群发消息、通知公告等。

| 序号 | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微信服务号集成 | - ▲支持与指定微信服务号集成，可通过指定服务号向受试者发送随访通知、问卷链接等信息；实现微信用户与平台受试者信息的自动关联。（需提供系统截图） |
| 2 | 随访通知 | 集成微信随访功能，方便患者管理和数据收集，提高随访率和数据完整性。 1.支持自定义发送随访提醒，可以向患者发送微信随访通知，例如指定某个患者发送随访提醒； 2. 支持为每个分组自定义设置随访计划，包括随访次数、 随访频率和随访开始时间等； |
| 3 | 在线沟通 | 1.患者可通过微信端与医生进行聊天，可发送图片、PDF文件、表单给到患者； 2.支持用户群发消息。 |
| 4 | 电话随访 | ▲1.支持集成本地固定电话，允许通过WEB端进行在线呼叫； 2.支持电话自动录音，录音文件永久保存，可以在线听或者下载到本地，供研究者随时查阅。（需提供系统截图） |
| 5 | 患者 eRPO 功能 | ▲1.支持开放表单给患者填写。表单类型包括不限于文本、视觉模拟量表评分和图片等。患者填写的数据可回传到 EDC 系统后台，自动进行汇总。（需提供系统截图） |
| 6 | 随访统计 | 对随访数据进行统计汇总，可以筛选超窗患者、超窗倒计时，展示随访完成率、每日工作进度等报表。 |

- 智能统计分析系统。

旨在通过先进的数据分析技术，为研究人员和数据分析师提供强大的工具。该系统具备自动化的数据预处理能力，能够高效地清洗、转换和加载原始数据。其核心功能包括数据挖掘算法，能够揭示数据中的模式和关联，系统还集成了多种统计方法，如回归分析、假设检验，以满足广泛的统计需求。智能统计挖掘与分析系统的设计注重易用性、灵活性和扩展性，以适应特定研究领域的特殊需求。通过这一系统，用户能够更加深入地理解数据，发现有价值的洞察，并做出数据驱动的决策。

| 序号 | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能统计挖掘 | ▲1.支持使用直线回归和曲线拟合的方法，对数据库内所有的X和指定的Y进行扫描。并对P值进行从小到大排序，形成数据扫描清单，让研究者快速探寻数据库中的潜在阳性结果。（需提供系统截图） 2. 提供直线和曲线拟合的图片，让研究者可以直观的查看数据挖掘和X和Y之间的真实关系。 |
| 2 | 数据缺失插补 | 支持采用多重插补方法，通过构建多个模型来估计缺失数据的可能值，为每个缺失点生成多个合理的插补结果。 |
| 3 | 自动统计描述 | 支持根据数据分布情况，自动选择两两对比方法，包括t检验、卡方检验、方差分析、Fisher精确检验，支持p值矫正。 |
| 4 | markdown 排版 | 本系统需要支持 markdown 排版，以便于研究者随时调整研究的分析方法，无需重新进行分析结果的排版。 |
| 5 | 统计分析模块 | ▲支持单因素、多因素回归分析，相关性热图、限制性立方样条、分层分析、nomogram列线图、LCA潜在类别分析、中介效应分析、空间分析模块。（每个模块需提供截图） |
| 6 | 智能预测与预测模型 | ▲1.具备基于机器学习算法库，支持XGBoost、随机森林、决策树、向量机等主流机器学习算法，以及SHAP模型可解释性贡献性分析。（需提供系统截图） 2.支持多模型自动探索和比较：针对医疗器械不良事件预测自动尝试多种分类算法并通过交叉验证、网格搜索等优化，并提供丰富评估指标（准确率、召回率等）及可视化工具（ROC 曲线、混淆矩阵等）以支持模型性能评估与比较的技术能力。 |
| 7 | AI结果解读 | 支持基于AI和R语言的统计分析功能，如集成在线R统计分析模块，能够针对器械的有效性、安全性和卫生经济学评价等目的开展快速分析及制表；平台应内置多种回归模型与机器学习算法，且支持模型算法定制。根据统计结果，由AI生成结果解读。 |
| 8 | 统计结果受SCI期刊认可 | ▲系统提供的分析结果需被SCI期刊广泛接受，证明其分析的准确性和可靠性。（需提供已发表的SCI文章题目和截图，文章中应包含对该统计软件的引用和描述，不少于3篇） |

- 中央随机系统
  中央随机系统是用于管理和执行临床项目随机化过程的系统。可确保患者/受试者被公平、公正地分配到不同的治疗组中，从而保证了研究的科学性和有效性。中央随机系统通过预设的随机化算法，实现了受试者分配的随机性。

| 序号 | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 随机化方案 | ▲1.支持分层区组随机化、动态随机化（最小随机化）、简单随机化等随机化方法；（需提供系统截图） 2.支持根据研究需求自定义分层因素，如疾病分期、年龄、中心等； 3.支持随机结果复现； 4.支持自定义设置随机中子数； 5.支持自动生成随机编码； 6.支持其他主流软件生成随机编码后导入系统。 |
| 2 | 揭盲 | 1.支持在线生成随机盲底，盲底加密存储，仅授权人员可查看； 2.支持揭盲/紧急揭盲功能，记录揭盲操作人员、时间、原因。 |
| 3 | 动态分配 | 1.支持根据实时入组数据，动态调整随机分配比例，确保各组基线均衡性； 2.支持分配结果自动同步至 EDC 系统。 |
| 4 | 操作追溯 | 支持全程记录随机化操作留痕，包括不限于入组时间、分配结果、修改记录等，痕迹数据不可篡改，支持审计追踪报告导出。 |
| 5 | 盲态设置 | - 支持开放标签、单盲、双盲设置； |

- 四、平台开发节点要求

- 1、自合同任务书签订之日起30天内，完成平台试运营工作；

- 2、自合同任务书签订之日起3个月内，完成5类器械的 PMS（上市后监测）、EDC（电子数据采集）模块开发，并投入运营；​

- 3、自合同任务书签订之日起9个月内，完成平台全模块的试运行工作；​

4、自合同任务书签订之日起至课题执行期内，按运行实际情况配合平台优化工作。

- 五、合作要点

- 1、长效沟通机制：双方同意建立常态化的沟通渠道与机制，保障信息及时互通与问题高效解决。

- （1）信息通报机制：建立定期工作汇报机制（如周报/月报）。

- （2）建立重大事项即时通报机制，确保涉及项目关键路径、重大风险或核心利益的事项第一时间知会对方。

2、具备完善的应急预案及高效的突发事件处理能力：

- （1）针对项目执行过程中可能出现的系统故障、数据安全风险、突发网络攻击、关键人员变动、研究中心合作中断等各类突发事件，服务商需制定专项应急预案，明确预警机制、应急响应流程、责任分工及解决时限，确保事件发生后可快速启动应对措施。

- （2）具备实时监测和预判风险的能力，能通过系统日志分析、权限异常预警等手段及时识别潜在风险；对于已发生的突发事件（如数据泄露、系统瘫痪、患者信息异常等），服务商需在4小时内响应并提出解决方案，24小时内完成应急处理，最大限度降低对项目进度、数据安全及研究质量的影响。

- （3）合作双方定期组织应急预案演练，验证预案的可行性和团队协同能力，确保相关人员熟悉应急流程；同时建立突发事件复盘机制，及时总结处理经验并优化预案，保障项目持续稳定推进。

3、服务商提供全面业务支持：

（1）系统培训：根据项目进展实际，服务商安排专业技术人员开展培训，内容涵盖系统操作流程、功能模块应用、数据管理规范、应急处理等，确保操作人员熟练掌握使用方法及日常维护技能，培训效果以操作人员独立完成基础操作为准。

（2）日常业务支撑：建立常态化业务支持机制，针对平台使用中的功能疑问、流程优化需求、科研场景适配等问题，提供 7×12 小时在线咨询服务，2小时内响应并给出解决方案；定期（每季度）开展业务复盘，结合实际使用反馈优化操作指引、更新培训材料。

（3）专项支持：配合采购方完成平台与研究中心、第三方系统的对接调试，提供技术文档支持；针对科研项目特殊需求（如定制化报表、新增监测指标等），协调技术团队提供专项解决方案，确保业务场景全覆盖；在平台通过网络安全等级保护认证、项目验收等关键节点，提供必要的技术配合与材料支持.

- 4、知识产权归属与使用：

- （1）独立成果：由任一方独立完成的项目成果，其全部知识产权归属于完成方。

- （2）共有成果：由双方共同完成的项目成果，其知识产权归属依据双方的实际贡献比例协商确定。

- （3）共有知识产权的后续研究：

- 双方均有权利用共有知识产权进行后续的非商业性研究。

- 此类后续研究活动及成果不得向任何第三方披露。若任一方拟就基于共有知识产权进行的后续研究成果申请专利，须事先获得另一方的书面同意。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其基于共有知识产权后续研究所获专利进行转让或对外授权许可。

- 5、未尽事宜：项目执行过程中出现的未约定事项，由双方友好协商解决，并可通过签订书面补充协议予以明确。

- 六、验收及验收标准

1.系统测试

1.1系统测试应以本合同技术指标、参数和质量要求、技术标准约定的内容为依据，服务商应编制测试方案，经采购方最终批准后执行；服务商应提交经采购方认可的测试方案。

1.2 如果系统测试结果没有满足或没有达到测试方案的要求，服务商应在采购方要求的时间内无偿进行整改后，重新进行系统测试；系统实施仍应在规定时间内完成，如果重新测试的时间已超过约定工期（工期已迟延），则服务商应当承担违约责任。

1.3系统测试结果满足并且达到测试方案的要求后，服务商整理完成《系统测试报告》。

2.验收

2.1项目验收应以本合同技术指标、参数和质量要求、技术标准约定的内容为依据。

2.2项目验收应提交包括但不限于以下文档：实施计划、详细设计方案、培训计划、测试报告、项目实施总结报告、系统运行总结报告。

2.3项目的验收由服务商在满足验收条件后提出验收申请，本合同工程验收合格后，甲乙双方共同签署《项目验收报告》。

2.4本合同工程验收期间，采购方不承担任何费用（如：维护费、人工费、差旅费、材料费等）。

# 第六章  遴选程序和评审办法

## 遴选程序和评审办法前附表

| 条款号 |  | 审 查 内 容 | 审 查 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 实质性要求审查标准 | 资格条件 | 符合第一章“遴选公告”第3项规定 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合遴选文件规定格式及内容，并盖单位章；资格证明文件正本中法定代表人身份证明书为原件。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人及其委托代理人签字或盖章，并盖单位章；符合遴选文件规定格式及内容；资格证明文件正本中法定代表人授权委托书为原件。 |
|  |  | 响应文件的编制 | 符合遴选文件格式、资料提供、文件签署等的要求 |
|  |  | 其它实质性条件 | 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的。 |
|  |  |  | 符合法律、法规和遴选文件的要求 |
| 2.2 |  | 综合评分法：是指按照响应文件满足遴选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审，得分最高的遴选申请人为成交候选遴选申请人的评审方法。本项目评审细则详见下表。 |  |

1详细评审表

| 序号 | 评分因素及权重 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遴选报价 部分 （满分20分） | 采购人出资部分遴选报价 （满分10分） | - 评标基准价：申请人的报价（采购人出资金额）最低的，为评标基准价，其报价得分为满分。 - 其它申请人的报价得分统一按照下列公式进行计算： 评审价得分=（评审基准价报价/遴选报价（采购人出资金额））×价格权重（10%）×100。 - 注：在评审过程中，不得去掉评审价中的最高报价和最低报价。 |
|  |  | - 申请人投资部分遴选报价 （满分10分） | - 评标基准价：申请人的报价（申请人投资金额）最高的，为评标基准价，其报价得分为满分。 - 其它申请人的报价得分统一按照下列公式进行计算： 评审价得分=（报价（申请人投资金额）/评审基准价））×价格权重（10%）×100。 注：在评审过程中，不得去掉评审价中的最高报价和最低报价。 |
| 2 | 商务部分（满分25分） | 遴选资质 （满分6分） | 提供申请人品牌资质证书。以下任意一项得2分，最高6分，未提供得0分。 品牌资质证书包括：高新技术企业，AAA级信用企业，软件能力成熟度（CMMI）五级等级证书，ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围需包含医疗信息化系统软件开发）ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证范围需包含医疗信息化系统软件开发），信息系统安全等级保护(三级) |
|  |  | 拟派项目人员 （满分8分） | 专业技术人员资质满足使用方需求，人员配置科学合理，并提供的相应资质证书。专业技术人员资质满足使用方需求，提供的相应资质证书有1项得2分，满分8分，方向不匹配或无相关证明得0分； 证书包括：计算机技术与软件专业技术资格证书、GCP证书、硕士及以上学位证书、统计学相关专业毕业证书。同一人员不同资质证书仅算作1项，需同时提供人员在公司缴纳社保的记录，未提供不得分。 |
|  |  | 企业业绩 （满分6分） | 近四年（以合同签订日期为准）在中国境内每承建1个同类项目得2分，最高得6分，没有不得分。 注：需提供案例采购合同复印件或中标通知书作为证明业绩证明材料，如未提供业绩证明材料或提供的材料不齐全的，业绩将不予认可。 |
|  |  | 知识产权 （满分5分） | 供应商须具备包含项目需要产品的相关软件著作权登记证书或专利，且内容应该与EDC系统、医疗大语言模型、数据清理、数据分析、OCR识别、微信随访等相关。每提供一项证书复印件得1分，与业务无关不得分，满分5分。 |
| 3 | 技术部分 （满分55分） | 技术条款响应 （满分30分） | 第五章“项目需求”中有一条“▲”条款不满足的扣2分，最多扣30分；有一条常规条款不满足的扣1分，最低得 0 分（如要求提供材料证明未按要求提供的，视为不满足，对该进行扣分。） 注：带有“▲”标识的条款，需提供系统截图等相关证明材料。若功能描述或系统截图与参数需求存在较大差异时，则不得分。 |
|  |  | 技术方案综合评价 （满分5分） | 供应商能够正确理解项目定位，合理分析业务，能够满足科研项目全部的建设功能需求。 技术方案在“完整性、可行性、专业性”3个方面，每1个方面存在不足的，各扣1.5分，分数扣完为止。 |
|  |  | 需求理解程度 （满分5分） | 系统总体架构设计合理、可行，技术线路明确，集成设计合理，对临床数据库与应用项目建设需求的满足度高；对平台建设重点把握准确。 每项内容在“完整性、可行性、专业性”3个方面，每1个方面存在不足的，各扣1.5分，分数扣完为止。 |
|  |  | 科研产出经验 （满分5分） | 供应商有能力为采购人带来较大的科研产出和科研支持。既往合作案例中，通过产品和服务的方式为科研单位带来较大的科研产出成果。如有，请提供相关SCI、学术期刊文献等证明。提供情况说明及证明材料，每提供一项证明材料得2.5分，未提供相关证明材料的不得分。 |
|  |  | 实施方案 （满分5分） | 根据申请人提供的项目实施进度计划完善、合理、可行性程度进行评审评分。 项目实施方案中至少包括“系统架构、系统测试、系统调试、系统运行、系统验收”5项详细内容，每缺少1项内容扣1分；每项内容在“完整性、可行性、专业性”3个方面，每1个方面存在不足的，各扣1分，分数扣完为止。 |
|  |  | 系统售后方案 （满分5分） | 供应商可以针对提供的产品进行及时的售后和维护，售后方式多样化，反应及时，非严重问题解决时间不超过12h，重大问题解决时间不超过24h。 根据申请文件中提供的售后服务方案评审评分，至少包括“售后服务内容；服务保障措施；人员管理及保障措施”3项内容，以上3项内容每缺一项扣2分，每有1项不具专业性或不可行的各扣1分，分数扣完为止。 |

## （一）遴选方法

1.1综合评分法。遴选小组将根据评审办法计算出各遴选申请人的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最终报价部分得分由高到低顺序排列；若最终报价部分得分相同时，由遴选小组根据申请人所提交的响应文件响应情况综合推荐。

1.2遴选小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐1-3个候选人。

1.3遴选时，遴选小组各成员将独立对每个有效遴选申请人的响应文件进行评价、打分，然后将每个遴选申请人各项评分因素的得分汇总后计算遴选小组各成员独立评分的平均分值（保留2位小数），得出每个遴选申请人的最终得分。

## （二）遴选标准

2.1实质性要求审查标准

实质性审查标准：依据法律法规和遴选文件的规定，对响应文件中的资格证明、服务要求等实质性要求审查标准进行审查，见“遴选程序和方法前附表”。

2.2 遴选标准

2.2.1遴选申请人只有通过实质性评审才能进入详细评审。

2.2.2遴选小组对各遴选申请人的响应文件进行详细评审。遴选小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人1-3人，并标明排列顺序。

## （三）遴选程序

3.1 实质性要求审查

3.1.1遴选小组依据本章第2.1项规定的标准对响应文件进行实质性要求审查。有一项不符合遴选标准的，不通过实质性要求审查，不再参与遴选。

3.1.2项目需求的审查以响应文件中所提供的服务指标规范响应表进行审查；响应文件中未提供相应资料的，按不实质性响应遴选文件处理。

3.2 遴选、比较与评价

3.2.1遴选小组所有成员集中评审通过实质性审查的遴选申请文件。在评审中，参加评审的任何一方不得透露与评审有关的技术资料、价格、折扣和其他信息。

3.2.2遴选文件有实质性变动的，经遴选小组确认后，以书面形式通知所有参加遴选的遴选申请人。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

3.2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，遴选小组可要求对遴选申请人分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.2.4遴选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求遴选申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。遴选申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。遴选小组要求申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。遴选申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.2.5遴选小组对遴选申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求申请人进一步澄清、说明。遴选小组要求遴选申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。遴选申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.2.6遴选小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。遴选小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

3.2.7评审报告应当由遴选小组全体人员签字认可。遴选小组成员对评审报告有异议的，遴选小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选单位，采购程序继续进行。对评审报告有异议的遴选小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由遴选小组书面记录相关情况。遴选小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3.3 遴选结果

遴选小组对各遴选申请人的响应文件进行详细评审。遴选小组按照得分的高低推荐成交候选人1-3个，并标明排列顺序。